## Лист1
454092 г. Челябинск, ул. Худякова,12а
тел/факс +7 (351) 245-46-15, 8 800 200 7413
|  | Проект | Кондитерская |  |  | 2018-11-26
|  | Менеджер проекта | Алексеева Елена
|  | Разработал | Мартемьянова Светлана
Поз. | Изображение | Наименование оборудования | Страна-производитель | Фирма-изготовитель | Марка | Габаритные размеры, мм | Кол-во | Напряже-ние, В | Мощность ед., кВт | Мощность, кВт
Торговый зал
1 |  | Витрина холодильная кондитерская. Температурный режим +6…+12 | Россия | Полюс | ВХСв - 1,3д Carboma | 1370х650х1280 | 1 | 220 | 0.35 | 0.35
1.1 |  | Витрина холодильная кондитерская. Температурный режим +0…+7 | Россия | Полюс | ВХСв-1,3д Carboma Люкс | 1300х700х1280 | 2 | 220 | 0.35 | 0.7
2 |  | Печь СВЧ (5 уровней мощности. Механическое управление. Таймер 0-30 мин. Вращающаяся тарелка. Диаметр тарелки 270мм. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Объём камеры (л): 25) | Корея | AIRHOT | WP900 | 424x483x281 | 1 | 220 | 0.9 | 0.9
3 |  | Весы настольные. Предел взвешивания 6 кг | Россия | Масса-К | МК-6.2-А21 | 345x310x56 | 2 | 220 | 0.07 | 0.14
4 |  | Миксер для молочных коктейлей (2 стакана из нерж.стали по 0, 9л, корпус — нерж.сталь, вариатор скорости 0-15000 об./мин) | Китай | JAU | SR2 | 360x170x520 | 1 | 220 | 0.16 | 0.16
Склад, моечная яиц, гардероб
1 |  | Стеллаж полочный. Материал - оцинкованная сталь | Россия | Мекон | 1200*600 "Base" | 1200х600х1800 | 1
|  | Полка СПЛб - 1200*600 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
|  | Стойка угловая катаная СПЛб - 1800 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
|  | Комплект уголков усиления СПЛ/СПЛо (8 шт.) |  |  |  |  | 2
|  | Комплект опорных подпятников (4 шт.) |  |  |  |  | 1
|  | Комплект регулируемых опор (4 шт.) |  |  |  |  | 1
|  | Усиление полки СПЛб - 1200 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
1.1 |  | Подтоварник (Столешница – оцинк. Сталь | Россия | Мекон | ПДТб - 800*600*300 "Base" | 800х600х300 | 1
2 |  | Стеллаж полочный. Материал - оцинкованная сталь | Россия | Мекон | 800*600 "Base" | 800х600х1800 | 1
|  | Полка СПЛб - 800*600 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
|  | Стойка угловая катаная СПЛб - 1800 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
|  | Комплект уголков усиления СПЛ/СПЛо (8 шт.) |  |  |  |  | 2
|  | Комплект опорных подпятников (4 шт.) |  |  |  |  | 1
|  | Комплект регулируемых опор (4 шт.) |  |  |  |  | 1
|  | Усиление полки СПЛб - 800 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
2.1 |  | Ларь для овощей, полимер RAL 7001, крышка на петлях | Россия | Мекон | ЛДО-1200/600 | 1200х600х500 | 1
3 |  | Шкаф холодильный среднетемпературный. Температурный режим 0…+6. Одна глухая дверца. Объем 700 л | Россия | Polair | CM107-S | 697х854х2028 | 1 | 0.45 | 0.45
4 |  | Шкаф холодильный низкотемпературный. Температурный режим -18. Одна глухая дверца. Объем 500 л | Россия | Polair | CB105-S | 697х650х2028 | 1 | 0.8 | 0.8
5 |  | Ванна четырехсекционная для обработки яиц. Каркас - оцинкованная сталь | Россия | Финист | ВМя-4 | 600х600х850 | 1
6 |  | Шкаф гардеробный металлический. Основная секция | Россия | Металлзавод | ШРС 11-300 собранный | 300х500х1800 | 1
|  | Шкаф гардеробный металлический. Дополнительная секция | Россия | Металлзавод | ШРС 11ДС - 300 собранный | 300х500х1800 | 3
Заготовочный цех
1 |  | Ванна моечная сварная. Моечное отделение - нерж сталь, каркас - уголок, оцинкованная сталь | Россия | Мекон | ВМСб - 530 "Base" | 530х600х860 | 2
2 |  | Стол-тумба двери купе производственный с бортом, нержавеющая сталь | Россия | Финист | СТПк | 1200х600х860 | 2
3 |  | Мясорубка электрическая бытовая |  |  |  |  | 2 | 220
4 |  | Весы настольные. Предел взвешивания 3 кг | Россия | Масса-К | МК-3.2-А21 | 345x310x56 | 1 | 220 | 0.07 | 0.07
5 |  | Плита индукционная AIRHOT IP3500. Одна конфорка, мощность конфорки 3,5 кВт | Корея | AIRHOT | IP3500 | 340x445x115 | 1 | 220 | 3.5 | 3.5
6 |  | Стол производственный с бортом. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 800*600*860 "Base", борт | 800х600х860 | 1
6.1 |  | Стол производственный с бортом. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 600*600*860 "Base", борт | 600х600х860 | 1
Цех приготовления теста
2 |  | ТЕСТОМЕС СО СЪЕМНОЙ ДЕЖОЙ HURAKAN HKN-20CN2V | Китай | Hurakan | HKN-20CN2V | 660x400x800 | 1 | 380 | 1.1 | 1.1
3 |  | Стол производственный с бортом. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 800*600*860 "Base", борт | 800х600х860 | 1
4 |  | Тестораскатка. | Китвй | Foodatlas Pro | YM-350 (AR) Foodatlas Pro | 590×430×900 | 1 | 220 | 2 | 2
5 |  | Подтоварник технологический. | Россия | Мекон | ПДТб - 600*600*300 "Base" | 600х600х300 | 1
6 |  | Стол производственный с бортом. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 800*600*860 "Base", борт | 800х600х860 | 1
7 |  | Весы настольные. Предел взвешивания 3 кг | Россия | Масса-К | МК-3.2-А21 | 345x310x56 | 1 | 220 | 0.07 | 0.07
Моечная инвентаря
1 |  | Ванна моечная сварная. Моечное отделение - нерж сталь, каркас - уголок, оцинкованная сталь | Россия | Финист | ВМЛ-2 | 1200х700х860 | 1
2 |  | Стеллаж полочный. Материал - оцинкованная сталь | Россия | Мекон | 600*400 "Base" | 600х400х1800 | 1
|  | Полка СПЛн - 600*400 "Norma Inox", нерж.сталь |  |  |  |  | 4
|  | Стойка угловая катаная СПЛб - 1800 "Base", цинк |  |  |  |  | 4
|  | Комплект уголков усиления СПЛ/СПЛо (8 шт.) |  |  |  |  | 2
|  | Комплект опорных подпятников (4 шт.) |  |  |  |  | 1
|  | Комплект регулируемых опор (4 шт.) |  |  |  |  | 1
|  | Усиление полки СПЛн - 600 "Norma Inox", нерж.сталь |  |  |  |  | 4
3 |  | Полка навесная открытая ПНОн - 1200*300*300 "Norma Inox", нерж. сталь, перфорация | Россия | Мекон | НОн - 1200*300*300 "Norma Inox" | 1200х300х300 | 1
Цех производства крема
1 |  | Ванна моечная сварная. Моечное отделение - нерж сталь, каркас - уголок, оцинкованная сталь | Россия | Мекон | ВМСб - 530 "Base" | 530х600х860 | 1
2 |  | Стол-тумба производственный с бортом, нержавеющая сталь | Россия | Финист | СТП | 1200х600х860 | 2
3 |  | Миксер планетарный. Объем дежи 10 л, 3 скорости, венчик, крюк, лопатка | Китай | Hurakan | HKN-IP10FM | 444x360x650 | 2 | 220 | 0.37 | 0.74
4 |  | Шкаф холодильный среднетемпературный. Температурный режим 0…+6. Одна глухая дверца. Объем 500 л | Россия | Polair | CM105-S | 697х620х2028 | 1 | 220 | 0.3 | 0.3
Цех разделки и выпечки
2 |  | Стол производственный с бортом. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 1200*600*860 "Base", борт | 1200х600х860 | 1
3 |  | Стол производственный без борта. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 1000*600*860 "Base" | 1000х600х860 | 2
4 |  | Печь конвекционная электрическая. Вместимость 6 уровней 600х400. Пароувлажнение, максимальная температура +270 С. Электромеханическая панель управления | Россия | Abat | КЭП-6Э | 865х880х830 | 1 | 380 | 10.5 | 10.5
5 |  | Шкаф расстоечный. Вместимость 12 уровней 600х400 | Россия | Abat | ШРТ-12Э | 870х938х657 | 1 | 220 | 1.6 | 1.6
6 |  | Шкаф пекарский UNOX XF043 | Италия | Unox | XF043 | 800x706x472 | 2 | 380 | 5.3 | 10.6
7 |  | Подставка для печи конвекционной, нерж сталь | Россия | Abat | ПК-10-6/4 | 840х700х630 | 1
8 |  | Водоумягчитель | Италия | Silanos | 12 |  | 2
9 |  | Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Полностью нержавеющая сталь. Жироулавливающие фильтры в комплекте | Россия | Мекон | ЗВП 1800 | 1800х1000х500 | 1
10 |  | Зонт вентиляционный вытяжной пристенный. Полностью нержавеющая сталь. Жироулавливающие фильтры в комплекте | Россия | Мекон | ЗВП 800 | 800х1000х500 | 1
11 |  | Тележка-шпилька GASTRORAG XMPR-15B, вместимость 15 противней 600х400 мм, нерж.сталь |  |  |  | 452х605х1 735 | 1
12 |  | Шкаф холодильный среднетемпературный (Температурный режим 0…+7 C°. Компрессор Danfoss. Контроллер Carel, Evco, Danfoss. Полезный объем выкладки (м) 1,05. Температура окружающей среды +12…+35. Тип охлаждения Динамическое.Способ оттаивания естеств. теплопритоками) | Россия | Марихолодмаш | Капри 1,12СК Купе | 1195х710х2030 | 1 | 0.55 | 0.55
13 |  | Плита индукционная AIRHOT IP3500. Одна конфорка, мощность конфорки 3,5 кВт | Корея | AIRHOT | IP3500 | 340x445x115 | 1 | 220 | 3.5 | 3.5
14 |  | Весы настольные. Предел взвешивания 3 кг | Россия | 0 | МК-3.2-А21 | 345x310x56 | 1 | 220 | 0.07 | 0.07
15 |  | Стол производственный с бортом. Каркас - оцинкованный уголок, столешница - нержавеющая сталь | Россия | Мекон | СПРб 1000*600*860 "Base", борт | 1000х600х860 | 1
|  | Лист для пек. шкафа 400X600 400х600х20мм, алюмин., шт | Россия | Итерма |  |  | 16
|  | ПРОТИВЕНЬ APACH 600X400 АЛЮМИНИЕВЫЙ Д/БАГЕТОВ | Италия |  |  |  | 2
|  | Полка навесная ПТК-1200 | Россия | Финист | ПТк | 1200х400х600 | 2
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ КУХНИ